ldlt ..............

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू,

 कृषि विकाश निर्देशनालय,

 नक्टाझिज, धनुषा ।

**विषयः- साझेदारीमा सोलार पम्प सिंचाई प्रणाली स्थापनाको लागि फर्म कम्पनी सुचीकरण सम्बन्धि।**

 प्रस्तुत विषयमा तहा निर्देशनालयवाट प्रकाशित सूचना अनुसार माग गरिएको प्रति इकाई दरभाउ सहितको शिलबन्दी प्रस्ताव बमोजिम कृषक स्तरमा **सोलार पम्प आपुर्ती, जडान तथा बिक्री** गर्न इच्छुक भएकोले आफ्नो फर्म दर्ता/इजाजत पत्र लगायतका कागजातहरु सहित तहा निर्देशनालयबाट तोकिएको फारममा माग भएको विवरणहरु उल्लेख गरी यसै निवेदन साथ संलग्न राखी आपूर्तिकर्ता सूचीमा सूचिकृत हुन पेश गरेको छु ।

 **अनिवार्य शर्तः**

1. कार्य तथा गुणस्तर विश्वसनियताको लागी आफूले आपूर्ति कारोवार गर्न चाहेको माल सामान परिमाणको आधारमा कूल रकम अंकको ५ प्रतिशतले हुने रकमको एक वर्ष मान्य अवधीको बैंक गारन्टी संलग्न गरेको छु ।
2. आपूर्ति गरेको माल सामान सम्बन्धमा कुनै किसिमको सिकायत/गुनासो आएमा म/आपूर्तिकर्ताले आफ्ना सर्भिस सेन्टरवाट समस्याको समाधान गराउनेछु ।यदी एक वर्ष सम्म कुनै समस्याको हाम्रो पक्षवाट समाधान नभएमा बैंक गारन्टी रकमवाट कट्टा गरी सो सेवा तथा समस्या समाधान गराउन कार्यालय/मन्त्रालय स्वतन्त्र हुनेछ ।
3. कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा कुनै पनि उपकरण वा सामग्री खरिद गर्ने छैन कृषकले खरिद गर्ने परिमाणमा मात्रै स्विकृत अनुदान रकम प्रवाह हुने छ भन्ने विषय थाहा छ ।
4. झुठा विवरण पेश गरेमा वा अबाँछित कार्य गरेमा वा निर्देशनालयको नियमित कार्य प्रगतीमा बाधा व्यवधान गर्ने क्रियाकलाप गरेमा वा तोकिएको समयमा तोकिएको काम नगरेमा सम्बन्धीत पक्षले पेश गरेको बैंक गारन्टीवाट क्षतीपूर्ति गराउनेछ ।

साझेदारीमा सोलार पम्प सिंचाई प्रणाली स्थापनाको लागि प्राविधिक प्रस्ताव

1. प्रस्तावक फर्म/कम्पनीको नामः
2. ठेगाना : ईमेलः
3. सम्पर्क व्यक्तिको नामः सम्पर्क नं
4. संस्था दर्ता प्रमाण पत्र नंM नविकरण मितिः
5. स्थायी लेखा नं.
6. मधेश प्रदेशमा रहेको शो रुमर सर्भिस सेन्टरको GPS location: ................... , .......................

नामः ठेगानाः

सम्पर्क व्यक्तिको नामः मोवाईल नः

1. सोलर पम्प उपकरण उत्पादक गर्ने कुन कम्पनीकोअधिकारिक ऐजेन्ट **(Authorized Agent)**हो?उत्पादक कम्पनीको

उत्पादक देशः कम्पनीको नामः

पत्राचार गर्ने ठेगानाः सम्पर्क नं. :

आधिकारीकइमेल : आधिकारीक वेवसाईटः

1. आपूर्ती गर्न चाहेको सोलार पम्प सेटको विवरण

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र स | Head(m)(Minimum) | Discharge (L/D)(Minimum) | Type of Pump | Pump Capacity (Hp) Minmum | Solar Array Capacity(Wp)Minimum | चिन्ह लगाउने (√/×) | Remarks. |
| 1 |  10 | 100000 | Surface DC | 1 | 1200 |  |  |
| २ | Submersible DC |  |  |
| ३ | 200000 | Surface DC | 2 | 2400 |  |  |
| ४ | Submersible DC |  |  |
| ५ | 300000 | Surface DC | 3 | 3000 |  |  |
| ६ | Submersible DC |  |  |

1. संलग्न भएका कागजातहरुको हकमा आवेदकले (√) चिन्ह लगाउने र संलग्न कागजातहरुक्रम मिलाएर पेश गर्ने

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| चिन्ह लगाउने (√) | संलग्न कागजातहरु | कार्यालयले रुजु गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र |
|  | रू.१०|-को हुलाक टिकट टाँस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव पत्र | |  |
|  | कम्पनिको दर्ता ∕नविकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि | |  |
|  | फर्म/कम्पनिकोस्थाई लेखा नम्वर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि | |  |
|  | फर्म/कम्पनिकोकर चुक्ता/म्याद थप को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि | |  |
|  | कम्पनीकोअधिकारिकएजेन्ट (Authorized Agent) भएकोप्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि । |  |
|  | फर्म/कम्पनिको विगत 2(दुई) वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिबेदनको प्रतिलिपी | |  |
|  | डि. सी. पम्परकन्ट्रोलरमाकम्तिमा२ (दुई) वर्षको Free Cost of R**eplacement Guara**ntee भएकोउत्पादककम्पनीकोपत्रको प्रतिलिपि । |  |
|  | सोलर डि सी पम्प संग प्रयोग हुने कन्ट्रोलरउत्पादक देशवाट प्राप्त IEC Certificateकोप्रमाणित प्रतिलिपि। |  |
|  | बैक ग्यारेन्टीको सक्कल प्रमाण पत्र | |  |
|  | प्राविधिक स्पेशिफिकेशन भएको(रंगिन)क्यटलग,ड्रइंग,स्पेशिफिकेशन र लिफलेटआदी| |  |
|  | मधेश प्रदेशमा डीलर/सहायक डीलरको विवरण | |  |
|  | खरीद कारवाहीमा नपरेको स्व: घोषणा पत्र | |  |
|  | अन्यआवश्यक कागजातहरु | |  |
| कृषि विकास निर्देशनालयको साझेदारीमा सोलार सिंचाई प्रणाली स्थापना कार्यक्रमको लागि तहाँ निर्देशनालयको सूचना र शर्त बमोजिम सोलर पम्प उपकरण आपूर्ती र जडान गर्न योग्य र इच्छुक रहेकोले यस कार्यको लागि सूचीकृत गरीदिनु हुन अनुरोध छ |यस कार्यक्रमको उद्देश्य संग मेरो/हाम्रो कुनै प्रकाको स्वार्थ बझिने अवस्था रहेको छैन |मैले/हामीले कार्यालयमा कुनै प्रकारको पहुँच प्रभाव पार्न खोज्ने छैन | सो गरेको पाईएमा कार्यालयले आवेदन रद्द गर्न सकने कुरामा हाम्रो पूर्ण मंजूरी रहेको छ |सौर्य सिंचाई सम्बन्धी उपकरणहरुको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन,गुणस्तर, परिमाण आपूर्ती र जडानको समय र विधी अनुदानग्राही छनौट तथा द्धिवधाविवाद समाधान सम्बन्धी यस कृषि बिकास निर्देशानालयको निर्देशन पालना गर्नेछु |यसमा उल्लेख गरेको विवरण सत्य साँचो हो झूठा ठहरे कानून बमोजिम सहुंला बुझाउला |आपूर्तीकर्ताको सही : नाम : पद : ठेगाना :मिति

|  |
| --- |
|  |

 आपूर्तीकर्ताको अधिकारिक छाप  | रुजु गर्नेको सही : रुजु गर्नेको नाम र पद :**कार्यालयको नाम :** |

मधेश प्रदेशमा रहेको शो रुम ∕ सर्भिस सेन्टरकोसाईट नक्सा (Rough Sketch)

**N**

**अनुसूची -०१**

|  |
| --- |
| **1. Solar Pump Set(Surface/Submersible) with Capacity Min. 1,2&3hp, H= 10m (minimum),Q=1,2&3 Lakhliter per day** |
| **SN** | **Criteria** | **Offered Specification**  | **Remarks**  |
| **Descriptions** | **Fill the Value** |  |
| 1 | Solar PV Module | Type  |   |   |
| Model/Brand/Make |   |   |
| Mfg. (Country/Year) |   |   |
| Solar Array Capacity(Power) |   |   |
| Manufacture Name  |   |   |
| RET certificate/Test Report  |  |  |
| Catalogue |   |   |
| Others |   |   |
| 2.1 | Solar Pump  | Manufacturer Name : |  |  |
| Model/Brand/Make |   |   |
| Pump Capacity (HP) : |   |   |
| IEC/CE certificate/Test report : |   |   |
| Catalogues : |   |   |
| Mfg. (Country/Year) |  |  |
| Others |   |   |
| 2.2 | MPPT Controller | Manufacture name : |   |   |
| Rating (amp/watt): |   |   |
| Model/Brand/Make : |   |   |
| Mfg. (Country/Year) |   |   |
| Others: |  |  |
| 3 | Mounting and framing structure  |   |   |  |
| 4 | **Cable Accessories**  | Manufacture Name  |   |   |
| Model/Brand/Make |   |   |
| Cross sectional area(sqm.) |   |   |
| Cable Length (solar array to Pump): |   |     |
| Maximum Voltage Drop between PV Modules and Pump (shall be <=3%) : |   |
| Cable shall be PVC insulated, weather resistant and suitable for a wide temperature rang (Yes/No): |   |
|  UV Resistant (yes/No): |   |
| Others: |   |   |
| 5 | **Plumbing Accessories** |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| 6 | **Foundation** |   |   |   |
|   |   |   |
| 7 | **Earthing, Lightening arrestor and MCB/Surge Protector** | **a)Earthing:** |   |   |
| i.   Length of the earth electrode: (m) |   |   |
| ii.   Diameter of the rod :(mm) |   |   |
| iii.   Comply with IEC : |   |   |
| iv.Technical datasheet of Earthing system |   |   |
| **Surge Protector :** |   |   |
| i.   Manufacturer Name : |   |   |
| ii.   Model/Brand /Make: |   |   |
| Comply with IEC  |   |   |
| 8 | **Transportation** |   |   |  . |
| 9 | **Installation, Testing, Maintenance,spare parts, tools & after sales service** |   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| 10 | **Others:** (Specify in detail) |   |   |   |
| ***Note:****Please attach supporting documents such as technical design document, drawings, specification, leaflets, etc.Please provide detail information as much as possible in above sub headings (if required, Please insert separate row for this). For different size, Please provide information in different sheet* |
|
|

नोटः यो फारम रसिद सहित पूर्ण रुपमा भरी छुटाछुट्टै शिलवन्दीगरी पेश गर्ने। सम्पुर्ण जानकारी नभरेको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन।

सोलर पम्प आपुर्ति र जडान गर्ने फर्म/कम्पनीको न्यूनतम मुल्य प्रस्ताव

(पूर्ण रुपमा भरी छुट्टै खाममा राखि खामवन्दी प्राविधिक प्रस्ताव सहित एउटै खाममाशिलबन्दि गरीसंगै पेश गर्ने।)

1. प्रस्तावक फर्म/कम्पनीको नामः
2. ठेगाना : ईमेलः
3. सम्पर्क व्यक्तिको नामः सम्पर्क नं
4. संस्था दर्ता प्रमाण पत्र नंM नविकरण मितिः
5. स्थायी लेखा नं.
6. मधेश प्रदेशमा रहेको शो रुमर सर्भिस सेन्टरको GPS location: ................... , .......................

नामः ठेगानाः

सम्पर्क व्यक्तिको नामः मोवाईल नः

1. सोलर पम्प उपकरण उत्पादक गर्ने कुन कम्पनीको अधिकारिक ऐजेन्ट **(Authorized Agent)**हो?उत्पादक कम्पनीको

उत्पादक देशः कम्पनीको नामः

पत्राचार गर्ने ठेगानाः सम्पर्क नं. :

आधिकारीक इमेल : आधिकारीक वेवसाईटः

1. आपूर्ती गर्न चाहेको सोलार पम्प सेटको विवरण

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| अनुसूची | Head(m) | Discharge (L/D) | Type of Pump | Min Pump Sizing (Hp) | Min Solar Array Sizing(Wp) | Grand Total Cost(Nrs) | Remarks. |
| 1 |  10 | 100000 | Surface DC | 1 | 1200 |  |  |
| २ | Submersible DC |  |  |
| ३ | 200000 | Surface DC | 2 | 2400 |  |  |
| 4 | Submersible DC |  |  |
| ५ | 300000 | Surface DC | 3 | 3000 |  |  |
| ६ | Submersible DC |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| कृषि विकास निर्देशनालयको साझेदारीमा सोलार सिंचाई प्रणाली स्थापना कार्यक्रमको लागि तहाँ निर्देशनालयको सूचना र शर्त बमोजिम सोलर पम्प उपकरण आपूर्ती र जडान गर्न योग्य र इच्छुक रहेकोले यस कार्यको लागि सूचीकृत गरीदिनु हुन अनुरोध छ |यस कार्यक्रमको उद्देश्य संग मेरो/हाम्रो कुनै प्रकाको स्वार्थ बझिने अवस्था रहेको छैन |मैले/हामीले कार्यालयमा कुनै प्रकारको पहुँच प्रभाव पार्न खोज्ने छैन | सो गरेको पाईएमा कार्यालयले आवेदन रद्द गर्न सकने कुरामा हाम्रो पूर्ण मंजूरी रहेको छ |सौर्य सिंचाई सम्बन्धी उपकरणहरुको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन,गुणस्तर, परिमाण आपूर्ती र जडानको समय र विधी अनुदानग्राही छनौट तथा द्धिवधाविवाद समाधान सम्बन्धी यस कृषि बिकास निर्देशानालयको निर्देशन पालना गर्नेछु |यसमा उल्लेख गरेको विवरण सत्य साँचो हो झूठा ठहरे कानून बमोजिम सहुंला बुझाउला | आपूर्तीकर्ताको सही : नाम : पद : ठेगाना :मिति

|  |
| --- |
|  |

 आपूर्तीकर्ताको अधिकारिक छाप |

|  |  |
| --- | --- |
| **अनुसूची -०१****Surface Solar Pump(DC) motor with Capacity 1hp, H= Min 10m,Q=Min 1 Lakh L/D** |  |
| **S.N.** | **Component** | **Qty.** | **unit** | **Offered Cost**(NRs) | **Remarks** |
| **Taxable Amount (In Figure)** | **Non Taxable Amount including Vat (In Figure)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Solar PV Modules** |   |   |   |   |  |
| 2 | **Pump and MPPT Controller unit set** |   |   |   |   |   |
| 3 | **Mounting and framing structure**  |   |   |   |   |   |
| 4 | **Cable Accessories**  |   |   |   |   |   |
| 5 | **Plumbing Accessories** |   |   |   |   |   |
| 6 | **Foundation**  |   |   |   |   |   |
| 7 | **Earthing and** Lightening Arrestor and MCB/Surge Protector |   |   |   |   |   |
| 8 | **Transportation** | Delivery in All Districts of Madhesh Province |   |   |   |
| 9 | **Installation, Testing, Maintenance, spare parts, tools & after sales service** |   | **As Per Scope** |   |   | ` |
| 10 | **Others:** (Specify in detail) | **Company to specify** |   |   |   |
| 11 | **Sub Total (NRs.)** |  |  |  |
| 13 | **Total Cost** |  |  |
| 14 | VAT @13% (if applicable) |  |  |
| 15 | **Grand Total (Solar Pumping system)** |  |  |
| 16 | **Grand Total (In words) :-** |
|
| ***Note: \* Please attach supporting documents such as technical design document, drawings, specification, leaflets, etc.*** |
| ***\* Please provide detail information as much as possible in above sub headings (if required, Please insert separate row for this)*** |
|

नोटः यो फारम रसिद सहित पूर्ण रुपमा भरी छुटाछुट्टै शिलवन्दी गरी पेश गर्ने। सम्पुर्ण जानकारी नभरेको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन।

|  |  |
| --- | --- |
| **अनुसूची -०२****SubmersibleSolar Pump(DC) motor with Capacity 1 hp, H= Min 10m,Q=Min1 Lakh L/D** |  |
| **S.N.** | **Component** | **Qty.** | **unit** | **Offered Cost**(NRs) | **Remarks** |
| **Taxable Amount (In Figure)** | **Non Taxable Amount including Vat (In Figure)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Solar PV Modules** |   |   |   |   |  |
| 2 | **Pump and MPPT Controller unit set** |   |   |   |   |   |
| 3 | **Mounting and framing structure**  |   |   |   |   |   |
| 4 | **Cable Accessories**  |   |   |   |   |   |
| 5 | **Plumbing Accessories** |   |   |   |   |   |
| 6 | **Foundation**  |   |   |   |   |   |
| 7 | **Earthing and** Lightening Arrestor and MCB/Surge Protector |   |   |   |   |   |
| 8 | **Transportation** | Delivery in All Districts of Madhesh Province |   |   |   |
| 9 | **Installation, Testing, Maintenance, spare parts, tools & after sales service** |   | **As Per Scope** |   |   | ` |
| 10 | **Others:** (Specify in detail) | **Company to specify** |   |   |   |
| 11 | **Sub Total (NRs.)** |  |  |  |
| 13 | **Total Cost** |  |  |
| 14 | VAT @13% (if applicable) |  |  |
| 15 | **Grand Total (Solar Pumping system)** |  |  |
| 16 | **Grand Total (In words) :-** |
|
| ***Note: \* Please attach supporting documents such as technical design document, drawings, specification, leaflets, etc.*** |
| ***\* Please provide detail information as much as possible in above sub headings (if required, Please insert separate row for this)*** |
|

नोटः यो फारम रसिद सहित पूर्ण रुपमा भरी छुटाछुट्टै शिलवन्दी गरी पेश गर्ने। सम्पुर्ण जानकारी नभरेको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन।

|  |  |
| --- | --- |
| **अनुसूची -०३****Surface Solar Pump(DC) motor with Capacity 2hp, H= Min 10m,Q=Min2 Lakh L/D** |  |
| **S.N.** | **Component** | **Qty.** | **unit** | **Offered Cost**(NRs) | **Remarks** |
| **Taxable Amount (In Figure)** | **Non Taxable Amount including Vat (In Figure)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Solar PV Modules** |   |   |   |   |  |
| 2 | **Pump and MPPT Controller unit set** |   |   |   |   |   |
| 3 | **Mounting and framing structure**  |   |   |   |   |   |
| 4 | **Cable Accessories**  |   |   |   |   |   |
| 5 | **Plumbing Accessories** |   |   |   |   |   |
| 6 | **Foundation**  |   |   |   |   |   |
| 7 | **Earthing and** Lightening Arrestor and MCB/Surge Protector |   |   |   |   |   |
| 8 | **Transportation** | Delivery in All Districts of Madhesh Province |   |   |   |
| 9 | **Installation, Testing, Maintenance, spare parts, tools & after sales service** |   | **As Per Scope** |   |   | ` |
| 10 | **Others:** (Specify in detail) | **Company to specify** |   |   |   |
| 11 | **Sub Total (NRs.)** |  |  |  |
| 13 | **Total Cost** |  |  |
| 14 | VAT @13% (if applicable) |  |  |
| 15 | **Grand Total (Solar Pumping system)** |  |  |
| 16 | **Grand Total (In words) :-** |
|
| ***Note: \* Please attach supporting documents such as technical design document, drawings, specification, leaflets, etc.*** |
| ***\* Please provide detail information as much as possible in above sub headings (if required, Please insert separate row for this)*** |
|

नोटः यो फारम रसिद सहित पूर्ण रुपमा भरी छुटाछुट्टै शिलवन्दी गरी पेश गर्ने। सम्पुर्ण जानकारी नभरेको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन।

|  |  |
| --- | --- |
| **अनुसूची -०4****SubmersiblePump(DC) motor with Capacity 2 hp, H= Min 10m,Q=Min2 Lakh L/D** |  |
| **S.N.** | **Component** | **Qty.** | **unit** | **Offered Cost**(NRs) | **Remarks** |
| **Taxable Amount (In Figure)** | **Non Taxable Amount including Vat (In Figure)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |   |   |   |   |  |
| 2 | **Pump and MPPT Controller unit set** |   |   |   |   |   |
| 3 | **Mounting and framing structure**  |   |   |   |   |   |
| 4 | **Cable Accessories**  |   |   |   |   |   |
| 5 | **Plumbing Accessories** |   |   |   |   |   |
| 6 | **Foundation**  |   |   |   |   |   |
| 7 | **Earthing and** Lightening Arrestor and MCB/Surge Protector |   |   |   |   |   |
| 8 | **Transportation** | Delivery in All Districts of Madhesh Province |   |   |   |
| 9 | **Installation, Testing, Maintenance, spare parts, tools & after sales service** |   | **As Per Scope** |   |   | ` |
| 10 | **Others:** (Specify in detail) | **Company to specify** |   |   |   |
| 11 | **Sub Total (NRs.)** |  |  |  |
| 13 | **Total Cost** |  |  |
| 14 | VAT @13% (if applicable) |  |  |
| 15 | **Grand Total (Solar Pumping system)** |  |  |
| 16 | **Grand Total (In words) :-** |
|
| ***Note: \* Please attach supporting documents such as technical design document, drawings, specification, leaflets, etc.*** |
| ***\* Please provide detail information as much as possible in above sub headings (if required, Please insert separate row for this)*** |
|

नोटः यो फारम रसिद सहित पूर्ण रुपमा भरी छुटाछुट्टै शिलवन्दी गरी पेश गर्ने। सम्पुर्ण जानकारी नभरेको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन।

|  |  |
| --- | --- |
| **अनुसूची -०५****Surface Solar Pump(DC) motor with Capacity 3hp, H= Min 10m,Q=Min3 Lakh L/D** |  |
| **S.N.** | **Component** | **Qty.** | **unit** | **Offered Cost**(NRs) | **Remarks** |
| **Taxable Amount (In Figure)** | **Non Taxable Amount including Vat (In Figure)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Solar PV Modules** |   |   |   |   |  |
| 2 | **Pump and MPPT Controller unit set** |   |   |   |   |   |
| 3 | **Mounting and framing structure**  |   |   |   |   |   |
| 4 | **Cable Accessories**  |   |   |   |   |   |
| 5 | **Plumbing Accessories** |   |   |   |   |   |
| 6 | **Foundation**  |   |   |   |   |   |
| 7 | **Earthing and** Lightening Arrestor and MCB/Surge Protector |   |   |   |   |   |
| 8 | **Transportation** | Delivery in All Districts of Madhesh Province |   |   |   |
| 9 | **Installation, Testing, Maintenance, spare parts, tools & after sales service** |   | **As Per Scope** |   |   | ` |
| 10 | **Others:** (Specify in detail) | **Company to specify** |   |   |   |
| 11 | **Sub Total (NRs.)** |  |  |  |
| 13 | **Total Cost** |  |  |
| 14 | VAT @13% (if applicable) |  |  |
| 15 | **Grand Total (Solar Pumping system)** |  |  |
| 16 | **Grand Total (In words) :-** |
|
| ***Note: \* Please attach supporting documents such as technical design document, drawings, specification, leaflets, etc.*** |
| ***\* Please provide detail information as much as possible in above sub headings (if required, Please insert separate row for this)*** |
|

नोटः यो फारम रसिद सहित पूर्ण रुपमा भरी छुटाछुट्टै शिलवन्दी गरी पेश गर्ने। सम्पुर्ण जानकारी नभरेको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन।

|  |  |
| --- | --- |
| **अनुसूची -०६****Submersible Solar Pump(DC) motor with Capacity 3hp, H= Min 10m,Q=Min3 Lakh L/D** |  |
| **S.N.** | **Component** | **Qty.** | **unit** | **Offered Cost**(NRs) | **Remarks** |
| **Taxable Amount (In Figure)** | **Non Taxable Amount including Vat (In Figure)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Solar PV Modules** |   |   |   |   |  |
| 2 | **Pump and MPPT Controller unit set** |   |   |   |   |   |
| 3 | **Mounting and framing structure**  |   |   |   |   |   |
| 4 | **Cable Accessories**  |   |   |   |   |   |
| 5 | **Plumbing Accessories** |   |   |   |   |   |
| 6 | **Foundation**  |   |   |   |   |   |
| 7 | **Earthing and** Lightening Arrestor and MCB/Surge Protector |   |   |   |   |   |
| 8 | **Transportation** | Delivery in All Districts of Madhesh Province |   |   |   |
| 9 | **Installation, Testing, Maintenance, spare parts, tools & after sales service** |   | **As Per Scope** |   |   | ` |
| 10 | **Others:** (Specify in detail) | **Company to specify** |   |   |   |
| 11 | **Sub Total (NRs.)** |  |  |  |
| 13 | **Total Cost** |  |  |
| 14 | VAT @13% (if applicable) |  |  |
| 15 | **Grand Total (Solar Pumping system)** |  |  |
| 16 | **Grand Total (In words) :-** |
|
| ***Note: \* Please attach supporting documents such as technical design document, drawings, specification, leaflets, etc.*** |
| ***\* Please provide detail information as much as possible in above sub headings (if required, Please insert separate row for this)*** |
|

नोटः यो फारम रसिद सहित पूर्ण रुपमा भरी छुटाछुट्टै शिलवन्दी गरी पेश गर्ने। सम्पुर्ण जानकारी नभरेको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन।